РЕШЕНИЕ   по жалобе № 05-05-06/25-14

РЕШЕНИЕ 
по жалобе № 05-05-06/25-14  
о нарушении законодательства о размещении заказов
 
Резолютивная часть решения объявлена 03.02.2014  года.
Решение в полном объеме изготовлено 06.02.2014  года.
 
Комиссия Тывинского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Председательствующий Комиссии Хаджиев Ф.А.  – заместитель руководителя – начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;
Члены Комиссии:
Хураган Н.И.  – государственный инспектор отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;
Хайын С.С.  – специалист–эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;
при участии в рассмотрении жалобы:
От государственного заказчика:
-  «…»,«…»;
От уполномоченного органа:
-  «…»,«…»;
От подателя жалобы:
-  «…»,«…»;
рассмотрев жалобу (вх.  № 364  от 28.01.2014  года)  ООО «Элитстрой» («…»)  на действия аукционной комиссии государственного заказчика – Государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0312200002413002445  на право заключения государственного контракта на строительство спортивного центра в с.  Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна и в результате осуществления внеплановой камеральной проверки на основании статьи 99  Федерального закона от 05.04.2013  N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  (далее -  Закон о контрактной системе),
 
УСТАНОВИЛА:
 
Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями и в сроки,  установленные статьей 105  Закона о контрактной системе.  В связи с этим жалоба была принята Тывинским УФАС России к рассмотрению.
Тывинским УФАС России в адрес заказчика,  уполномоченного органа,  оператора электронной площадки и подателя жалобы были направлены уведомления о содержании жалобы,  сообщение о месте и времени ее рассмотрения.
Часть 1  статьи 112  Закона о контрактной системе гласит,  к отношениям,  возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,  он применяется в части прав и обязанностей,  которые возникнут после дня его вступления в силу,  если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Рассматриваемая жалоба ООО «Элитстрой» содержит указание на закупку (размещение заказа),  правоотношения по которой возникли до вступления в силу Закона о контрактной системе.
Предметом регулирования Закона о контрактной системе и Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  являются отношения,  связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд в товарах,  работах,  услугах за счет средств соответствующих бюджетов.
К правоотношениям в сфере закупок (размещения заказов)  товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  возникшим до вступления в силу Закона о контрактной системе,  применяются положения Закона о размещении заказов.
Согласно пункту 2  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013  N  728  "Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",  пункту 1  Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006  г.  № 94  «О федеральном органе исполнительной власти,  уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для федеральных государственных нужд» Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим контроль в сфере закупок (размещения заказов)  товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Согласно доводам представителя подателя жалобы,  аукционная комиссия государственного заказчика необоснованно отказала в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на основании несоответствия сведений,  а именно в заявке участника размещения заказа в позиции № 557  указан не конкретный показатель токового выхода и в позиции № 865  указан не конкретный показатель диаметра стальных труб.
В обоснование своих доводов податель жалобы ссылается на то,  что по первой позиции (позиция 557  Технического задания аукционной документации)  диапазон измерения токового сигнала от ДИД (0-5,  0-20  или 4-20  mA)  устанавливается пользователем до постановки прибора на коммерческий учет.  Вычислитель теплосчетчика может выводить информацию о текущем объемном расходе или температуре в виде сигнала постоянного тока в диапазоне 4-20  mA.
Данный диапазон подтверждается пунктом 2.1.16  «Руководства по эксплуатации» прибора и не нуждается в уточнении,  поскольку это противоречит его функциональным возможностям прибора.  Это же подтверждается и самим заказчиком в позиции 557  Технического задания,  где указано «включительно».
По второй позиции (позиция 865)  в заявке подателя жалобы трубы уже имеют уточненный наружный диаметр – 108мм,  толщина стенки 4мм из стали марок БС⪖кп-БС⪘кп и БС⪖пс-БС⪘пс.  И не предполагает использование иных труб.
Таким образом,  аукционная комиссия государственного заказчика необоснованно отказало в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме заявке ООО «Элитстрой.
В ходе рассмотрения жалобы представитель государственного заказчика пояснил,  что аукционной комиссией отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме заявке ООО «Элитстрой»,  в связи с не указанием в своей заявке конкретных параметров измерения токового сигнала теплосчетчика в позиции 557  технического задания,  где указано 4-20  mA,  и диаметра стальных труб в позиции 865  Технического задания,  где указано диаметр труб от 20  до 377  мм.
Рассмотрев жалобу,  выслушав доводы сторон и проведя внеплановую камеральную проверку открытого аукциона в электронной форме № 0312200002413002445,  Комиссия Тывинского УФАС России приходит к следующему.
Уполномоченным органом – Министерством финансов Республики Тыва на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru  31.12.2013  г.  размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0312200002413002445  на право заключения государственного контракта на строительство спортивного центра в с.  Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна,  начальная (максимальная)  цена контракта 75狳琾,00  рублей.
Заказчиком является Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ» (далее – ГКУ РТ «Госстройзаказ»).
Документация открытого аукциона в электронной форме утверждена приказом ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 15.11.2013  г.  № 95.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 24.01.2014  года к окончанию срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме поступили 3  заявки,  которые не допущены к участию в открытом аукционе в электронной форме.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 24.01.2014  года заявке ООО «Элитстрой» отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на основания несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме;  на основании несоответствия заявки участника размещения заказа пункту 2  части 4  статьи 41.9,  пункту 3  части 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов,  пункту 5.1.4  раздела 2,  разделу 4  документации об аукционе,  а именно в заявке участника размещения заказа в позиции № 557  указан не конкретный показатель токового выхода и в позиции № 865  указан не конкретный показатель диаметра стальных труб.
Комиссией Тывинского УФАС России установлено,  что в Техническом задании – раздел 4  аукционной документации,  указаны минимальные и максимальные значения характеристик товара,  используемого для выполнения работ,  так,  например,  в позиции 865  Технического задания аукционной документации установлено следующее:
«Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20  до 377мм из стали марок БС⪖кп-БС⪘кп и БС⪖пс-БС⪘пс наружный диаметр 108мм толщина стенки 4  мм».
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3  части 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения при размещении заказа на выполнение работ,  оказание услуг,  для выполнения,  оказания которых используется товар согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  а также конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
В заявке № 1  (ООО «Элитстрой»)  в позиции 865  предложено следующее:
865
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20  до 377  мм из стали марок БС⪖кп-БС⪘кп и БС⪖пс-БС⪘пс наружный диаметр 108  мм толщина стенки 4  мм
м
216,9
СЦМ-103-0161
Таким образом,  участник размещения заказа № 1  (ООО «Элитстрой»)  в своей заявке не указал конкретные показатели используемого товара,  соответствующих значениям,  установленным в аукционной документации,  в связи с чем заявка обоснованно признана несоответствующей требованиям Закона о размещении заказов и аукционной документации и не допущена к участию в открытом аукционе в электронной форме.
Также в позиции 557  Технического задания аукционной документации установлено следующее требование:
557
Теплосчетчик ТЭМ-104  Дꩅ в комплекте или эквивалент.  Предназначен для измерения и регистрации с целью коммерческого и технологического учета значений потребленного (отпущенного)  количества теплоты.  Реализованы функции измерения,  индикации и регистрации технологических параметров систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
Основные технические характеристики:
Диапазоны измерений
….
Токовый выход 4  до 20  мА (включительно)
….
шт
1
Предложение
В заявке № 1  в позиции 557  указано следующее предложение:
557
Теплосчетчик ТЭМ-104  Дꩅ в комплекте.
…
Токовый выход 4  до 20  мА (включительно)
…
шт
1
Предложение
То есть в заявке № 1  в данной позиции параметры токового выхода указанны в неизменном варианте,  так же как и в Техническом задании аукционной документации.
В ходе рассмотрения жалобы представитель государственного заказчика пояснила,  что в данном случае возможно указание на диапазон измерения выходного тока теплосчетчика,  так же как указано в позиции 557  заявки участника размещения заказ № 1.
Также Комиссией Тывинского УФАС России установлено,  что технические характеристики токового выхода теплосчетчика ТЭМ-104  определены производителем в виде минимального и максимального значения,  а не конкретного показателя,  а именно 4-20  мА,  что позволяет сделать вывод о том,  что заявка участника размещения заказа № 1  (ООО «Элитстрой»)  по позиции 557  необоснованно признана несоответствующей требованиям Закона о размещении заказов и аукционной документации.
На основании изложенного,  руководствуясь частями 5,  9  статьи 17,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  г.  № 498  Комиссия Тывинского УФАС России
 
РЕШИЛА:
 
1.  Признать жалобу Общества с ограниченной ответственностью  «Элитстрой» частично обоснованной.
2.  Признать в действиях аукционной комиссии государственного заказчика – Государственного казенного учреждения Республики Тыва «Гостройзаказ» нарушение части 4  статьи 41.9  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  в части неправомерного отказа в допуске к участию в открытом аукционе № 0312200002413002445  заявки участника размещения заказов № 1  по основанию не указания в заявке в позиции 557  конкретного показателя токового выхода теплосчетчика.
 
 
Председательствующий Комиссии
Ф.А.  Хаджиев
 
 
Члены Комиссии
Н.И.  Хураган
 
 
 
С.С.  Хайын
 
 
Примечание:
 
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2014-02-24  07:55:00