РЕШЕНИЕ

по жалобе № 05-05-06/64-18

о нарушении законодательства о контрактной системе

Резолютивная часть решения объявлена 17.04.2018 года.

Решение в полном объеме изготовлено 20.04.2018 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее – Тывинское УФАС России) по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии: «…» – руководитель Тывинского УФАС России,

Члены Комиссии:

«…» – заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,

«…» – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,

при участии:

от уполномоченного органа – Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок:

- «…», действующий на основании доверенности от 23.10.2017 года № ЮК-252,

от заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Городская поликлиника г. Кызыла»;

- «…», действующая на основании доверенности от 16.04.2018 года б/н,

в отсутствии надлежащим образом извещенного представителя подателя жалобы – ООО «Лидер»,

рассмотрев жалобу (вх. № 1296 от 11.04.2018 года) ООО «Лидер» на положения документации электронного аукциона № 0112200000818000803 на поставку многоканального электрокардиографа для нужд ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" г. Кызыла и в результате осуществления внеплановой документарной проверки на основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14,

УСТАНОВИЛА:

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями и в сроки, установленные статьей 105 Закона о контрактной системе. В связи с чем, жалоба была принята Тывинским УФАС России к рассмотрению.

Тывинским УФАС России в адрес уполномоченного органа, заказчика, оператора электронной торговой площадки и подателя жалобы были направлены уведомления о содержании жалобы, сообщение о месте и времени ее рассмотрения.

## Согласно жалобе ООО «Лидер» его права и законные интересы нарушены следующими действиями заказчика и уполномоченного органа:

## 1. в аукционной документации неправомерно установлено требование о наличии сертификата об утверждении типа средств измерений;

## 2. в аукционной документации установлено требование о наличии ручки для переноски автономного прибора, которая имеется только у электрокардиографа «Альтон» ЭК12Т «Алтон-03» С в комплектации «С».

## До рассмотрения жалобы ООО «Лидер» в адрес Тывинского УФАС России от заказчика поступило возражение на жалобу, согласно которому сертификат об утверждении типа средств измерений и ручка для переноски автономного прибора имеются у большинства электрокардиографов (вх. № 1363 от 16.04.2018 года).

## На заседании Комиссии представитель заказчика не согласилась с доводами жалобы и поддержала письменное возражение на жалобу в полном объеме.

## Представитель уполномоченного органа также не согласился с доводами жалобы и поддержал доводы представителя заказчика.

## Рассмотрев жалобу, возражение на жалобу и выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, а также проведя внеплановую документарную проверку электронного аукциона № 0112200000818000803 на поставку многоканального электрокардиографа для нужд ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" г. Кызыла, Комиссия Тывинского УФАС России приходит к следующему.

## Уполномоченным органом – Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 31.03.2018 года размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0112200000818000803 на поставку многоканального электрокардиографа для нужд ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" г. Кызыла, начальная (максимальная) цена контракта – 196 461 рублей.

## 1.) В силу пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами, в том числе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

## Описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик установлено в части 2 аукционной документации, в частности установлено следующее требование:

| № | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |

## Правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон об обеспечении единства измерений).

## В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона об обеспечении единства измерений измерения, производимые при осуществлении деятельности в области здравоохранения, входят в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и в отношении данных измерений установлены обязательные метрологические требования.

## В силу пункта 1 части 1 статьи 15 Закона об обеспечении единства измерений федеральный государственный метрологический надзор осуществляется за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже и применении на территории Российской Федерации.

## Согласно части 1 статьи 9 Закона об обеспечении единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований.

## Из положений статьи 13 Закона об обеспечении единства измерений следует, что средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку (часть 1).

В соответствии со статьей 2 Закона об обеспечении единства измерений аттестация методик (методов) измерений – это исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

## Согласно Кодификатору групп средств измерений, утвержденных ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» от 18.05.2006, электрокардиографы отнесены к группе 39 «Средства измерения медицинского назначения».

## Кроме того, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии письмом от 06.02.2015 года № 120-69/424 указало, что технические средства медицинского назначения являющиеся аналогами средств измерений утвержденного типа (кардиографы) подлежат государственному метрологическому надзору в силу закона.

## На основании изложенного следует, что электрокардиографы отнесены к средствам измерения медицинского назначения, соответственно подлежат государственному метрологическому надзору.

## Кроме того, заказчиком в составе возражения на жалобу представлены документы, подтверждающие наличие как минимум у 4 разных электрокардиографов с разными производителями сертификата об утверждении типа средств измерений.

## В свою очередь, податель жалобы своего представителя не направил, в составе своей жалобы не представил документов, подтверждающих невозможность подачи своего предложения по указанному требованию аукционной документации.

## Таким образом, довод ООО «Лидер» о неправомерном установлении в аукционной документации требования о наличии сертификата об утверждении типа средств измерений является необоснованным.

## 2.) Как указано выше, описание объекта закупки установлено в части 2 аукционной документации.

## Комиссией Тывинского УФАС России установлено, что 05.04.2018 года в ЕИС размещено изменение в извещение о проведении электронного аукциона № 0112200000818000803.

## Согласно  первоначальной редакции извещения о проведении электронного аукциона № 0112200000818000803 от 31.03.2018 года в части 2 аукционной документации было установлено требование о наличии электрокардиографов ручки для переноски автономного прибора (пункт 3.38).

## Согласно редакции извещения о проведении электронного аукциона № 0112200000818000803 от 05.04.2018 года указанное требование к электрокардиографам (пункт 3.38) из части 2 аукционной документации было исключено.

## В свою очередь, жалоба ООО «Лидер» датирована от 06.04.2018 года, то есть после размещения в ЕИС изменения в извещение о проведении электронного аукциона № 0112200000818000803, которым пункт 3.38 части 2 аукционной документации исключен.

## Кроме того, заказчиком в составе возражения на жалобу представлены документы, подтверждающие наличие как минимум у 3 разных электрокардиографов с разными производителями ручки для переноски автономного прибора.

## В свою очередь, податель жалобы своего представителя не направил, в составе своей жалобы не представил документов, подтверждающих невозможность подачи своего предложения по указанному требованию аукционной документации.

## При таких обстоятельствах, Комиссия Тывинского УФАС России приходит к выводу, что довод ООО «Лидер» об установлении в аукционной документации требования о наличии ручки для переноски автономного прибора, соответствующего только одному электрокардиографу является необоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14, Комиссия Тывинского УФАС России,

РЕШИЛА:

Признать жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» необоснованной.

| Председатель Комиссии | Ф.А. Хаджиев |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | А.О. Ооржак С.С. Оюн |

Примечание:

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.